Sabato 9 settembre 2006

Accensione pompa ore 17.05

livello lago =0 m

contalitri=118 m³

Spegnimento pompa ore 20.30

livello lago= -1.90 m

contalitri=300 m³ (182 m³)

Domenica 10 settembre 2006

Risalita notturna lago cm 150 (quota assoluta -0.40)

Accensione pompa ore 10,30

livello lago=-0.40m

contalitri=300 m³

Spegnimento pompa ore 15.30

livello lago=-2.60 m

contalitri= 569 m³ (269 m³)

portata misurata alle ore 15.30=912 l/min